**Прокуратурой Клепиковского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения террористической защищенности опасно производственного объекта**

Так, в ходе проверки исполнения одной из образовательных организаций района законодательства в сфере обеспечения террористической защищенности ОПО, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлено, что в эксплуатации школы находится опасный производственный объект (далее-ОПО): сеть газораспределения, газопотребления (газопровод, ШГРП, котлы) 3 класса опасности.

Между тем, в нарушение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, в школе не проведена проверка исправности предохранительного клапана в котельной, о чем свидетельствует отсутствие акта и таблички на клапане; не оформлена и не вывешена на видном месте в помещении газовой котельной схема оборудования и трубопроводов котельной.

Кроме того, образовательным учреждением для предупреждения техногенных аварий от внешних воздействий на опасно производственных объектах (Далее – ОПО) не в полной мере соблюдаются требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов и осуществлению объектового контроля.

Установлено, что на момент проверки не актуализирован комплекс (план) профилактических мероприятий, направленных на обеспечение террористической защищенности ОПО от угроз и направленных на противодействие попыткам нарушения бесперебойной и надежной эксплуатации ОПО.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

 *Подготовлено прокуратурой Клепиковского район*

Помощник прокурора района

юрист 2 класса А.М. Донская